Rapporti ISTISAN

DETERMINAZIONE DI PSEUDOMONAS AERUGINOSA

0. Generalità e definizioni

I microrganismi appartenenti alla specie Pseudomonas aeruginosa sono batteri a forma di bastoncello

diritto o leggermente ricurvo, con lunghezza di 1,5±3 μm e larghezza compresa tra 0,5 e 0,7 μm,

mobili tramite uno o più flagelli polari, Gram negativi, aerobi, citocromossidasi e catalasi positivi,

capaci di produrre ammonio da acetamide, con metabolismo respiratorio ma in grado anche di

utilizzare i nitrati come accettori di elettroni alternativi all’ossigeno. La maggioranza dei ceppi cresce

a 42°C ma non a 4°C. Ps. aeruginosa si caratterizza per la produzione di pigmenti: piocianina,

prodotta solo da Ps. aeruginosa, solubile in acqua, di colore verde-blu, piorubina, insolubile in acqua,

di colore rossastro-marrone e fluoresceina o pioverdina, solubile in acqua, di colore dal giallo-verde al

giallo-bruno e fluorescente all’ultravioletto.

Pseudomonas aeruginosa è un microrganismo caratterizzato da una elevata capacità di adattamento.

Si rileva in acque superficiali, reflue e marine, suoli, vegetazione e in generale, in tutti gli ambienti

umidi. Inoltre, è in grado di crescere in acqua distillata e di sopravvivere nei disinfettanti.

Rappresenta uno dei microrganismi tipici dei biofilm. Infatti, è in grado di aderire a superfici umide o

in contatto con liquidi grazie alla produzione, da parte di ceppi mucoidi o non mucoidi, di

lipopolisaccaridi e glicoproteine extracellulari. È un microrganismo prettamente ambientale e per

questo rilevabile anche in acque sotterranee e in acque potabili dove può essere riscontrato in

concentrazioni ampiamente variabili. In particolare, è facilmente rilevabile in condizioni di

stagnamento di acqua ed è in grado di installarsi nei serbatoi, nei rompigetto dei rubinetti e nelle

apparecchiature ad uso domestico per il trattamento di acque potabili, raggiungendo cariche batteriche

elevate. Generalmente, nelle acque clorate Ps. aeruginosa viene evidenziato quando la concentrazione

di cloro residuo è inferiore a 1 mg/L. La sua presenza è di norma considerata indice di cattiva

procedura di confezionamento delle acque messe in vendita in bottiglia o in contenitori dove, se

presente, è in grado di moltiplicarsi. In acque minerali imbottigliate il gruppo delle pseudomonadacee,

incluso Ps. aeruginosa, risulta essere il gruppo microbico dominante. Pseudomonas aeruginosa si

caratterizza anche per essere multi-resistente agli antibiotici, rappresentando quindi un rischio per la

salute in ambienti ospedalieri dove può provocare infezioni delle vie urinarie, delle ustioni e delle

ferite, ulcere corneali e cheratiti, setticemie, gastroenteriti nei neonati, ascessi, broncopolmoniti e

meningiti. Risulta quindi essere un tipico patogeno opportunista.

Spesso quindi le infezioni causate da Ps.aeruginosa vengono correlate prevalentemente a contatto con acqua contaminata, e sono quindi segnalate in associazione a frequentazione di piscine e uso di soluzioni per lenti a contatto. In questi casi, il microrganismo è quindi considerato responsabile di infezioni cutanee, otiti e infezioni oculari.

La ricerca di Ps. aeruginosa nelle acque destinate al consumo umano in distribuzione ha una rilevanza

legata prevalentemente alla verifica dell’efficacia del trattamento a cui sono soggette le acque. Il

parametro è inserito tra quelli indicati nell’Avvertenza dell’Allegato I del Decreto Legislativo n. 31

del 2001 e successive modifiche ed integrazioni (Avvertenza) e va interpretato quindi come indicatore

di qualità delle acque potabili in rete. Diversamente, il suo inserimento nella Parte A dell’Allegato I

dello stesso decreto impone lo svolgimento di controlli del grado di protezione dell’acqua

dall’ambiente esterno durante il confezionamento di acque imbottigliate anche per la verifica del

mantenimento di condizioni di buona qualità dell'acqua durante la conservazione. In questo caso,

come patogeno opportunista in grado di moltiplicarsi in condizioni statiche dell’acqua, Ps. aeruginosa

deve essere obbligatoriamente assente nelle acque destinate al consumo umano messe in vendita in

bottiglia o in contenitori.

1. Campo di applicazione

La procedura analitica viene utilizzata per il rilevamento di Pseudomonas aeruginosa nelle acque

sorgive, sotterranee e superficiali, destinate o da destinare al consumo umano e nelle acque ad uso

ricreativo (piscine).

2. Principio del metodo

Metodo della filtrazione su membrana. Il metodo consente di determinare, in campioni di acqua, la

concentrazione di batteri appartenenti alla specie Pseudomonas aeruginosa che hanno formato colonie

su una membrana posta su un terreno colturale agarizzato. Dopo incubazione alla temperatura di

36±1°C per 40-48 ore, contare le colonie tipiche e sottoporle a conferma: colonie che producono

piocianina sono considerate confermate; colonie fluorescenti o marrone-rossastro richiedono

conferma.

Il metodo fa riferimento alla norma UNI EN 12780:2002.

La stessa procedura analitica è applicabile per la ricerca di Ps. aeruginosa nelle acque di piscina.

3. Strumentazione e vetreria

Oltre alla normale attrezzatura di laboratorio (Appendice 1) è necessario avere a disposizione una

lampada di Wood con lunghezza d’onda di 360±20 nm.

4. Terreni di coltura e reagenti

4.1. Terreno di isolamento

4.1.1. Terreno di base Pseudomonas agar/CN

Composizione

Peptone gelatina 16 g

Caseina idrolisata 10 g

Solfato di potassio anidro 10 g

Cloruro di magnesio anidro 1,4 g

Glicerolo 10 mL

Agar 15 g

Acqua distillata 1000 mL

Il terreno di base si trova anche in commercio in forma disidratata. Reidratare il terreno in acqua

distillata secondo le istruzioni della ditta produttrice. Riscaldare fino ad ebollizione agitando

frequentemente. Sterilizzare in autoclave a 121±3°C per 15 min. Raffreddare a 50±5°C.

Aggiungere il supplemento (4.1.2.).

4.1.2. Supplemento CN

Composizione

Cetrimide

(cetiltrimetilammonio

bromuro)

0,2 g

Acido nalidixico 15 mg

Il supplemento è disponibile in commercio. Ricostituire in 2 mL di acqua distillata sterile.

Aggiungere il supplemento asetticamente a 1 L di terreno di base (4.1.1.) raffreddato e mescolare.

Il prodotto è classificato come T - Tossico per la presenza di acido nalidixico. È pericoloso per

contatto, inalazione e ingestione. La scheda di sicurezza, a cui è necessario fare riferimento,

informa che il prodotto potrebbe avere effetti cancerogeni (R45) e causare danni genetici (R46). Il

suo utilizzo richiede, da parte degli operatori, particolari precauzioni durante la manipolazione e lo

smaltimento: protezione respiratoria (mascherina antipolvere, o uso di cappa aspirante), protezione

delle mani (guanti protettivi), protezione della pelle (indumenti protettivi).

4.1.3. Terreno completo Pseudomonas agar/CN

Composizione

Terreno di base

Pseudomonas agar/CN

1000 mL

Supplemento CN 2 mL

pH 7,1±0,2

Aggiungere ad 1 L di terreno di base (4.1.1.) 2 mL di supplemento (4.1.2.). Agitare per ottenere

una soluzione omogenea e, rispettando le comuni regole di asepsi, distribuire in capsule di Petri.

Non mantenere fuso il terreno per più di 4 ore.

Conservare a 5±3°C a riparo dalla luce per non più di un mese in condizioni ottimali.

Per controlli di qualità è consigliabile utilizzare come controllo positivo Pseudomonas aeruginosa

ATCC 9027 o NCTC 10332 e come controllo negativo E. coli ATCC 25922 o NCTC 9001; in

ogni caso, comunque utilizzare colture di riferimento certificate.

4.2. Terreni di conferma

4.2.1. Terreno B di base di King

Composizione

Peptone 20 g

Dipotassio idrogeno fosfato 1,5 g

Magnesio solfato eptaidrato 1,5 g

Agar 15 g

Acqua distillata 1000 mL

Il terreno di base si trova anche in commercio in forma disidratata. Reidratare il terreno in acqua

distillata secondo le istruzioni della ditta produttrice. Riscaldare fino ad ebollizione agitando

frequentemente. Aggiungere glicerolo (4.2.2.).

Rapporti ISTISAN

4

4.2.2. Glicerolo

4.2.3. Terreno B completo di King

Composizione

Terreno B di base di King

(4.2.1.)

1000 mL

Glicerolo (4.2.2.) 10 mL

pH 7,2±0,2

Aggiungere a 1 L di terreno di base (4.2.1.) 10 mL di glicerolo (4.2.2.). Agitare per ottenere una

soluzione omogenea e, rispettando le comuni regole di asepsi, distribuire in tubi in ragione di 5

mL/tubo. Sterilizzare in autoclave a 121±3°C per 15 min. Conservare a 5±3°C a riparo dalla luce

per non più di tre mesi in condizioni ottimali.

Per controlli di produttività è consigliabile utilizzare Pseudomonas aeruginosa ATCC 14207; in

ogni caso, comunque utilizzare colture di riferimento certificate.

4.2.4. Brodo all’acetamide – Soluzione A

Composizione

Potassio diidrogeno fosfato 1 g

Magnesio solfato anidro 0,2 g

Acetamide 2 g

Sodio cloruro 0,2 g

Acqua distillata 900 mL

pH 7,0±0,5

Sciogliere gli ingredienti in acqua distillata.

La soluzione è tossica per la presenza di acetamide. Il prodotto potrebbe avere effetti cancerogeni

(R45) e mutageni. Il suo utilizzo richiede, da parte degli operatori, particolari precauzioni durante

la manipolazione e lo smaltimento: protezione respiratoria (mascherina antipolvere, o uso di cappa

aspirante), protezione delle mani (guanti protettivi), protezione della pelle (indumenti protettivi).

Evitare il contatto con sostanze infiammabili, acidi e basi forti.

4.2.5. Brodo all’acetamide – Soluzione B

Composizione

Sodio molibdato 0,5 g

Ferro solfato 0,05 g

Acqua distillata 100 mL

Sciogliere gli ingredienti in acqua distillata.

4.2.6. Brodo all’acetamide – Soluzione completa

Composizione

Soluzione A (4.2.4.) 900 mL

Soluzione B (4.2.5.) 1 mL

Acqua distillata

Aggiungere a 900 mL di soluzione A (4.2.4.) 1 mL di soluzione B (4.2.5.) e portare a volume di 1

L con acqua distillata mescolando continuamente. Distribuire in tubi in ragione di 5 mL/tubo e

sterilizzare in autoclave a 121±3°C per 15 min. Conservare a 5±3°C a riparo dalla luce per non più

di tre mesi in condizioni ottimali.

4.2.7. Agar Nutritivo

Composizione

Estratto di carne 1 g

Peptone 5 g

Estratto di lievito 2 g

Sodio cloruro 5 g

Agar 15 g

Acqua distillata 1000 mL

pH 7,4±0,2

Il terreno si trova anche in commercio in forma disidratata. Reidratare il terreno in acqua distillata

secondo le istruzioni della ditta produttrice. Riscaldare fino ad ebollizione agitando

frequentemente. Sterilizzare in autoclave a 121±3°C per 15 min.

Conservare a riparo dalla luce a 5±3°C per non più di un mese in condizioni ottimali.

4.3. Reagenti

4.3.1. Reattivo alla Tetrametil-parafenilendiamina dicloridrato

Composizione

N,N,N’,N’-tetrametil-parafenilendiamina

dicloridrato 1 g

Acqua distillata 100 mL

Dischetti o tamponi adatti all'uopo sono anche disponibili in commercio; in alternativa sciogliere

N,N,N’,N’-tetrametil-parafenilendiamina dicloridrato in acqua distillata, preparando la soluzione

al momento dell'uso. È da segnalare che tale prodotto viene classificato, ai sensi della direttiva

67/548/CEE e successivi adeguamenti, come sostanza pericolosa.

4.3.2. Reattivo di Nessler

Composizione

Cloruro di mercurio 10 g

Potassio ioduro 7 g

Idrossido di sodio 16 g

Acqua distillata

La soluzione è anche disponibile in commercio; in alternativa sciogliere il cloruro di mercurio e lo

ioduro di potassio in un volume ridotto di acqua distillata. Mescolando, aggiungere lentamente la

soluzione all’idrossido di sodio disciolto in 50 mL di acqua distillata. Portare a volume di 100 mL.

Conservare in bottiglie di vetro borosilicato con tappo di gomma a riparo dalla luce per non più di

un anno.

La soluzione è tossica per la presenza di cloruro di mercurio. Il suo utilizzo richiede, da parte degli

operatori, particolari precauzioni durante la manipolazione e lo smaltimento: protezione

respiratoria (mascherina antipolvere, o uso di cappa aspirante), protezione delle mani (guanti

protettivi), protezione della pelle (indumenti protettivi).

5. Procedura

5.1. Volume da analizzare

Il volume di campione da analizzare, generalmente pari a 250 mL o 100 mL, è comunque in funzione

della tipologia e della qualità dell’acqua da esaminare.

5.2. Filtrazione ed incubazione

Filtrare un’aliquota del campione o un volume di una sua diluizione attraverso una membrana di esteri

di cellulosa di 47 mm di diametro con caratteristiche di filtrazione equivalenti a un diametro dei pori

nominale di 0,45 μm (pori simmetrici da 0,45 μm oppure pori asimmetrici da 0,7/0,2 μm). Porre la

membrana sulla superficie del terreno di isolamento (4.1.3.) e procedere all'incubazione a 36±1°C per

40-48 ore.

5.3. Identificazione delle colonie

Verificare dopo 22±2 ore e dopo 44±4 ore la crescita di colonie tipiche sul terreno di isolamento

(4.1.3.). Ps. aeruginosa può sviluppare colonie di colore verde-blu che producono piocianina,

fluorescenti e marrone-rossastro.

Contare tutte le colonie di colore verde-blu e considerarle come colonie confermate di Ps. aeruginosa.

Sottoporre a conferma le colonie risultate fluorescenti (Ps. aeruginosa presuntivo) alla lampada di

Wood, procedendo alla verifica della produzione di ammonio da acetamide, e quelle che hanno

prodotto un pigmento di colore marrone-rossastro (Ps. aeruginosa presuntivo), procedendo

all’esecuzione delle prove relative alla produzione di ammonio da acetamide, alla verifica della

presenza della citocromossidasi, alla produzione di fluorescenza. Circa il 10% dei biotipi di Ps.

aeruginosa non produce pigmento.

Non esporre troppo a lungo le colonie alla luce ultravioletta onde evitare danni ai microrganismi che

potrebbero essere resi non vitali, inficiando quindi le prove successive.

6. Conferma

Per la verifica dell’appartenenza alla specie Pseudomonas aeruginosa è necessario procedere allo

svolgimento delle seguenti prove di conferma per le colonie risultate fluorescenti alla lampada di

Wood: verifica della produzione di ammonio da acetamide e, come prove aggiuntive opzionali,

verifica della presenza della citocromossidasi e verifica della crescita a 42°C.

Per le colonie di colore marrone-rossastro è necessario procedere allo svolgimento delle seguenti

prove di conferma: verifica della produzione di ammonio da acetamide, verifica della presenza della

citocromossidasi, crescita sul terreno B di King con produzione di fluorescenza alla lampada di Wood;

come prova aggiuntiva opzionale, è consigliabile la verifica della crescita a 42°C.

È possibile altrimenti effettuare direttamente l’identificazione delle colonie sospette utilizzando i

sistemi miniaturizzati di identificazione biochimica disponibili in commercio.

Prima di effettuare ciascuna prova di conferma è necessario, onde verificarne la purezza, subcoltivare,

preferibilmente, tutte o comunque un numero rappresentativo di colonie sospette su Agar Nutritivo

(4.2.7.) incubando a 36±1°C per 22±2 ore. Eseguire le prove su colonie con non più di 24 ore di

sviluppo.

6.1. Verifica della produzione di ammonio

Sottoporre alla verifica della produzione di ammonio le colonie fluorescenti e quelle che hanno

prodotto un pigmento marrone-rossastro.

Inoculare ciascuna colonia sospetta cresciuta su Agar Nutritivo (4.2.7.) in un tubo contenente il Brodo

all’acetamide (4.2.6.) e incubare a 36±1°C per 22±2 ore. Dopo incubazione aggiungere 1-2 gocce di

Reattivo di Nessler (4.3.2.) e verificare la produzione di ammonio che si manifesta con una

colorazione compresa tra il giallo e il rosso-mattone.

Le colonie risultate sia fluorescenti sul terreno di isolamento (4.1.3.) sia positive per la produzione di

ammonio sono confermate come Ps. aeruginosa.

Procedere alle successive prove di conferma per le colonie con pigmento marrone-rossastro e positive

per la produzione di ammonio.

6.2. Prova della citocromossidasi

La prova permette di differenziare i microrganismi appartenenti alla specie Ps. aeruginosa in base alla

presenza dell'enzima citocromossidasi. Prelevare dall’Agar Nutritivo (4.2.7.), seguendo le usuali

Rapporti ISTISAN

7

regole di asepsi, con un'ansa sterile le colonie che, in primo isolamento, avevano prodotto un

pigmento marrone-rossastro e strisciarle su una carta da filtro imbibita del reattivo (4.3.1.) preparato al

momento dell'uso o saggiare sui dischetti o con i tamponi adatti all'uopo distribuiti in commercio. I

microrganismi citocromossidasi-positivi producono una reazione che fornisce una colorazione bluvioletto

entro pochi secondi. Una reazione negativa si manifesta con il mancato sviluppo di colore.

Ps. aeruginosa è citocromossidasi-positivo come anche le altre specie di Pseudomonas.

6.3. Verifica della produzione di fluorescenza

Seguendo le usuali regole di asepsi, con un'ansa sterile, prelevare dall’Agar Nutritivo (4.2.7.) le

colonie che, in primo isolamento, avevano prodotto un pigmento marrone-rossastro e che sono

risultate citocromossidasi-positive e isolarle sul terreno B di King.

Incubare fino a 5 giorni a 36±1°C, sebbene l’eventuale positività della prova sia, generalmente, già

evidenziabile dopo 24 ore di incubazione.

Dopo incubazione, osservare, con la lampada di Wood, la produzione di fluorescenza e registrare

come positive per Ps. aeruginosa tutte le colonie fluorescenti.

Le colonie con pigmento marrone-rossastro in primo isolamento, citocromossidasi-positive e

fluorescenti sul terreno B di King sono da considerarsi confermate come Ps. aeruginosa.

6.4. Prova della crescita a 42°C

Prelevare con un’ansa sterile la colonia sospetta, strisciarla su Agar Nutritivo (4.2.7.) e incubare a

43±1°C per 48±2 ore. I microrganismi appartenenti alla specie Pseudomonas aeruginosa sono in

grado di crescere a questa temperatura di incubazione; pertanto, il risultato è positivo quando si ha lo

sviluppo della colonia.

Per controlli di qualità è consigliabile utilizzare come controllo positivo Pseudomonas aeruginosa

NCTC 10332 o ATCC 9027 e come controllo negativo Pseudomonas fluorescens ATCC 13525; in

ogni caso, comunque utilizzare colture di riferimento certificate.

7. Espressione dei risultati

Dal numero di colonie tipiche contate sulla membrana, e tenendo conto delle colonie confermate,

calcolare il numero di Pseudomonas aeruginosa presenti in uno specifico volume di campione.

Per le acque destinate al consumo umano messe in vendita in bottiglie o contenitori e per quelle in

distribuzione, riportare il numero di Pseudomonas aeruginosa come UFC/250 mL (Unità Formanti

Colonia). Per le acque destinate al consumo umano in distribuzione è, in alternativa, possibile

esprimere il risultato come Pseudomonas aeruginosa Presente o Assente/250 mL; per le acque di

piscina il valore deve essere riferito a 100 mL.

Calcolare il numero di microrganismi presenti secondo la seguente formula:

C = [P + F (cF/nF) + R (cR/nR)] x Vt x FVs

dove

C numero di colonie confermate in 100 mL o 250 mL

P numero di colonie verde-blu

F numero di colonie fluorescenti

R numero di colonie marrone-rossastro

cF numero di colonie fluorescenti risultate positive per la produzione di ammonio

nF numero di colonie fluorescenti saggiate per la produzione di ammonio

cR numero di colonie marrone-rossastro risultate positive per la produzione di ammonio, la

citocromossidasi e la fluorescenza sul terreno B di King

nR numero di colonie numero di colonie marrone-rossastro saggiate per la produzione di

ammonio, la citocromossidasi e la fluorescenza sul terreno B di King

Vt volume di campione analizzato (in mL)

Vs volume di riferimento per l’espressione dei risultati (100 o 250 mL)

F fattore di diluizione

Bibliografia

Allen M, Edberg S, and Reasoner D. Heterotrophic plate count (HPC) bacteria – What is their

significance in drinking water? In: Proceedings of the NFS International/WHO Symposium on Bacteria in

drinking water. Public health implications? Geneve, 2002.

Davis B.D., Dulbecco R., Eisen H.N., Ginsberg H.S., Wood W.B., McCarty M. Trattato di Microbiologia,

Piccin Editore, Padova, 1981: 900 - 902.

UNI EN 12780: 2002. Qualità dell'acqua - Ricerca e conteggio di Pseudomonas aeruginosa attraverso la

filtrazione su membrana.